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件1：

医用耗材询价清单

	序号
	耗材名称
	数量
	预算
	备注

	1
	医用超声耦合片
	1
	59元/片
	改善探头与患者之间的超声耦合效果。用于完好皮肤上。非无菌产品

	2
	穴位敷贴
	1
	0.25元/片
	PU材质，用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。

	3
	一次性使用取石网篮
	1
	1660元/个
	用于取出胆管内的胆石或上、下消化道的异物。

	4
	胃镜胶
	1
	16元/支
	配套用于胃镜的诊断检查。用于润滑、祛除泡沫，添加盐酸利多卡因用于减轻使用胃镜时的疼痛感。

	5
	腔内泌尿外科手术电极
	1
	1140元/个
	在医疗机构中与电切内窥镜及高频手术设备配套使用，用于泌尿外科和妇科手术中对人体组织进行切割、凝血

	6
	脂质水胶体硫酸银敷料
	1
	180元/个
	由浸有水胶体颗粒（羧甲基纤维素钠）、凡士林和硫酸银的聚酯网构成。该敷料是一种非粘性、非闭合性的敷料。适用于有感染风险或有感染症状的伤口的局部治疗。

	7
	利器盒
	1
	圆形1L：0.96元/个
	用于收集注射器、针头、刀片等损伤性医疗废物。其采用防刺穿的聚丙烯材质（不含PVC），符合耐穿刺、防渗漏、易焚烧的技术标准，盒体封闭后无法无损开启并印有黄色“损伤性废物”标识

	
	
	
	圆形3L：1.89元/个
	

	
	
	
	圆形5L:3.18元/个
	

	
	
	
	圆形8L:3.5元/个
	

	
	
	
	方形8L：5.7元/个
	

	
	
	
	方形15L:8.5元/个
	

	
	
	
	方形25L：14.9元/个
	

	8
	冰醋酸抑菌溶液
	1
	46元/瓶
	浓度：5%，规格：120ml，主要用于医疗消毒、皮肤疣体去除及实验室试剂配制。

	9
	卢戈氏抑菌溶液
	1
	88元/瓶
	120ml，有效防止病菌侵入,促进伤口愈合

	10
	超声耦合电导贴片
	1
	38元/片
	用于接受超声波和电离子导入联合药物导入治疗的人，安置于声电联合药物导入设备治疗头的电极面/超声辐射面与治疗部位皮肤之间，同时实现导电、同步透射声波、治疗头固定、隔离和承载导入物的作用。应用范围：

	11
	备皮刀
	1
	2元/包
	配置：一次性使用备皮刀、海绵刷、皂液瓶、该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。

用于手术前备皮。

	12
	桡动脉介入穿刺部位止血器
	1
	242元/个
	用于桡动脉介入手术后，对穿刺部位进行压迫性止血

	13
	一次性使用冠状动脉造影注射器
	1
	93元/个
	临床用于冠状动脉造影时注射对比液

	14
	血管成型术用套件
	1
	250元/个
	用于血管成型术或放射手术，适用于经皮腔血管成形术（PTA）以及其他采用导引导管的血管内治疗手术。

	15
	一次性使用测压导尿管
	1
	930元/套
	用于膀胱留置导尿，及与尿动力监控仪连接，用于留置导尿患者在治疗中及治疗后阶段，监测膀胱内压力、腹内压。

	16
	连通板
	1
	92元/个
	用于临床血管造影介入造影术。用于控制液体在管路之间的导向。压力等级有200PSI和500PSI，通常情况下，高压注射的时间是1到4秒。




